WRG.271.9.2025

Załącznik nr 3a do SWZ

# OPIS DOSTAWY

„Dostawa cystern oraz stacji uzdatniania wody dla Miasta Radzyń Podlaski”

Cysterna (2 sztuki)

| PRODUCENT, TYP I MODEL URZĄDZENIA: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ROK PRODUKCJI: |  |  |  |
| Obszar wymagań | Wymagane minimalne |  | Oferowane parametry1 |
| Typ urządzenia | Cysterna do przewozu i dystrybucji wody |  | TAK/NIE2 |
| Wyposażenie | Zbiornik na wodę zamontowany na przyczepie ciągnikowej jednoosiowej |  | TAK/NIE2 |
|  | Światła drogowe i instalacja elektryczna umożliwiające poruszanie się po drogach publicznych |  | TAK/NIE2 |
|  | Zaczep do transportu ciągnikiem rolniczym |  | TAK/NIE2 |
|  | Koło zapasowe |  | TAK/NIE2 |
|  | Schowek na węże |  | TAK/NIE2 |
| Parametry techniczne | Możliwość transportu (kołowego) oraz magazynowania wody spożywczej |  | TAK/NIE2 |
|  | Objętość zbiornika – min. 5000 litrów |  | Objętość zbiornika: …………… litrów |
|  | Zbiornik wykonany ze stali kwasoodpornej |  | TAK/NIE2 |
|  | Kształt zbiornika okrągły lub eliptyczny |  | TAK/NIE2 |
|  | Wszystkie części stykające się z wodą wykonane z materiałów odpornych na korozję |  | TAK/NIE2 |
|  | Zbiornik wykonany z materiałów dopuszczonych do kontaktu z wodą spożywczą, tj. powinien posiadać atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (PZH) |  | TAK/NIE2 |
|  | Wyposażenie w higieniczne punkty do pobierania wody, tj. do zbiornika - wlew i ze zbiornika – zawór czerpalny (kurki czerpalne, minimum 2 szt.) wlew do zbiornika i zawór czerpalny posiadający trwałe i szczelne zamknięcie |  | TAK/NIE2 |
|  | Węże i inne elementy stanowiące wyposażenie cysterny wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z wodą spożywczą |  | TAK/NIE2 |
|  | Węże i inne elementy przechowywane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem z zewnątrz, |  | TAK/NIE2 |
|  | Rama oraz elementy nośne wykonane ze stali ocynkowanej lub kwasoodpornej |  | TAK/NIE2 |
|  | Powierzchnia zewnętrzna zbiornika wykończona techniką mazerowania |  | TAK/NIE2 |
|  | Izolacja termiczna na całej powierzchni |  | TAK/NIE2 |
|  | Dojście do włazu górnego zbiornika w postaci drabinki |  | TAK/NIE2 |
|  | Wodowskaz napełnienia zbiornika wodą |  | TAK/NIE2 |
|  | Właz oraz skrzynka z kranikami pobierczymi z zamknięciem za pomocą klucza. |  | TAK/NIE2 |

# 1 W kolumnie pn. „Oferowane parametry” należy bezwzględnie odnieść się do każdego „Obszaru wymagań” wskazanego w tabeli „TAK” albo „NIE” oraz rzeczywiste wielkości parametrów oferowanego urządzenia – poprzez uzupełnienie pól.

# 2niewłaściwe skreślić