WRG.271.9.2025

Załącznik nr 3b do SWZ

# OPIS DOSTAWY

„Dostawa cystern oraz stacji uzdatniania wody dla Miasta Radzyń Podlaski”

Stacja uzdatniania wody (3 sztuki)

| PRODUCENT, TYP I MODEL URZĄDZENIA: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ROK PRODUKCJI: |  |  |  |
| Obszar wymagań | Wymagane minimalne |  | Oferowane parametry1 |
| Typ urządzenia | Stacja uzdatniania wody |  | TAK/NIE2 |
| Wyposażenie | filtr mechaniczny |  | TAK/NIE2 |
|  | kolumna/blok z żywicą jonowymienną |  | TAK/NIE2 |
|  | kolumna/blok węglowy |  | TAK/NIE2 |
|  | lampa UV |  | TAK/NIE2 |
|  | pompa zasilająca, samozasysająca, przeznaczona do pracy ciągłej |  | TAK/NIE2 |
|  | bezpieczna instalacja elektryczna wyposażona w wyłącznik przeciw–porażeniowy oraz nadmiarowo–prądowy |  | TAK/NIE2 |
|  | zasilanie prądem przemiennym 230V 50 Hz z sieci energetycznej lub agregatu prądotwórczego |  | TAK/NIE2 |
|  | agregat prądotwórczy, dobrany odpowiednio do zasilania stacji |  | TAK/NIE2 |
| Parametry techniczne | wydajność urządzenia ze zbiorników wodnych: min. 500 l/h, |  | Wydajność ze zbiorników wodnych: ………………………… |
|  | wydajność urządzenia z sieci wodociągowych: min. 800l/h |  | Wydajność z sieci wodociągowych: ………………………… |
|  | czas pracy przy naładowanym akumulatorze – min 5 godzin |  | Czas pracy na naładowanym akumulatorze ………………………… |
|  | technologia uzdatniania wody: membranowa, ultrafiltracyjna |  | TAK/NIE2 |
|  | zapotrzebowanie mocy przy pracy ciągłej: maksimum 130W |  | Zapotrzebowanie mocy przy pracy ciągłej ………………………… |
|  | napięcie zasilania stałe: akumulator 60 Ah 12 V DC |  | TAK/NIE2 |
|  | maksymalna liczba osób wymaganych do obsługi urządzenia: 3 |  | Liczba osób wymaganych do obsługi urządzenia: ………………………… |
|  | przyłącze Pressure wraz zaworem odcinającym |  | TAK/NIE2 |
|  | przyłącze Normal wraz z zaworem odcinającym |  | TAK/NIE2 |
|  | filtr przedwstępny |  | TAK/NIE2 |
|  | rozłącznik akumulatora i paneli PV |  | TAK/NIE2 |
|  | szafka sterowniczo-zasilająca |  | TAK/NIE2 |
|  | akumulator |  | TAK/NIE2 |
|  | kontroler ładowania akumulatora z paneli PV wraz z gniazdem przyłączeniowym |  | TAK/NIE2 |
|  | zespół filtrów i złoża |  | TAK/NIE2 |
|  | filtr z lampą UVC |  | TAK/NIE2 |
|  | przyłącze kranu spustowego |  | TAK/NIE2 |
|  | kran spustowy |  | TAK/NIE2 |
|  | wąż ssący |  | TAK/NIE2 |

# 1 W kolumnie pn. „Oferowane parametry” należy bezwzględnie odnieść się do każdego „Obszaru wymagań” wskazanego w tabeli „TAK” albo „NIE” oraz rzeczywiste wielkości parametrów oferowanego urządzenia – poprzez uzupełnienie pól.

# 2niewłaściwe skreślić